УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Курежского сельсовета________________

____________/_____Л.С.Лунькова_______/

(подпись)      (расшифровка подписи)

"10" _____02______ 2013 г.

Ведомость дефектов

Наименование объекта (улицы): ____с.Куреж ул.Степная______________

| N п/п | Граница участка от ________ до ________ | Протяженность, м | Состояние элементов существующей дороги (дефекты) | Намечаемые виды работ по устранению дефектов <*> | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм. <*> | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ул. Степная от №2 до №18 | 1000 | Износ дорожного покрытия 70% | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 20 см | 1000 м2 основания или покрытия | 6 |
|  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,512 |
|  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 2 км; нормативное время пробега 0,351 час; класс груза 1 | 1 т | 2812,32 |
| замена водопропускной трубы диам.1,5 дл.10м. |
|  |  |  |  | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 121 (165) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка: до 100 м | 1000 м3 грунта | 0,00756 |
|  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 0,08 |
|  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 2 км; нормативное время пробега 0,351 час; класс груза 1 | 1 т | 14,88 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,08 |
|  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00504 |
|  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 2 км; нормативное время пробега 0,351 час; класс груза 1 | 1 т | 9,3 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,05 |
|  |  |  |  | Демонтаж звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | 1 м3 железобетона звеньев | 5,652 |
|  |  |  |  | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | 1 м3 железобетона звеньев | 5,652 |
|  |  |  |  | Трубы железобетонные напорные диаметром 1400 мм | м | 10 |
|  |  |  |  | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 тонн: погрузка | тонна | 14,13 |
|  |  |  |  | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 тонн: разгрузка | тонна | 14,13 |
|  |  |  |  | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 120 км; нормативное время пробега 7,073 час; класс груза 1 | 1 т | 14,13 |
|  |  |  |  | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,471 |
|  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,04 |
|  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,4 |
|  |  |  |  | Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных | 100 м3 подушки | 0,04 |
|  |  |  |  | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 бетона в деле | 0,05 |
|  |  |  |  | Армирование опор искусственных сооружений | 1 т арматуры | 0,1 |
|  |  |  |  | Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм | т | 0,1 |
| Составил: Глава Курежского сельсовета_____________Л.С.Лунькова Начальник отдела строительства администрации Идринского района______________В.А.Вопилов Инженер отдела строительства администрации Идринского района______________Ю.С.Нарылкова |  |  |  | Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм | т | 0,1 |